- ИНСТРУКТАЖ AБОНЕНТA ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

В соответствии с «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных постановлением Правительства РФ № 549 от 21 июля 2008 г. абонент (квартиросъемщик, домовладелец) обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении со специализированной организацией.

Согласно «Порядку содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РФ», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.06.2009 г. № 239 техническое обслуживание газовых приборов производится в сроки, установленные изготовителем, но не реже одного раза в три года. При истечении установленного изготовителем срока службы газового прибора его техническое обслуживание осуществляется на основании результатов технической инвентаризации, но не реже одного раза в год.

Абоненты, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, ОБЯЗАНЫ:

1. Перед первичным пуском газа пройти инструктаж в эксплуатационной организации газового хозяйства.
2. Обеспечить сохранность и содержание в чистоте газовое оборудование.
3. Открыть форточку при пользовании газовыми приборами на кухне.
4. Открывать шибер (заслонку) и проверять тягу перед розжигом печной горелки газифицированной отопительной печи.
5. Следить за нормальной работой газового оборудования, дымоходов и вентиляции. Периодически очищать «карман» дымохода от грязи и мусора, препятствующих нормальному отводу продуктов сгорания газа.
6. Проверять тягу перед включением и во время работы газовых проточных водонагревателей, котлов, печных горелок.
7. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь – закрыть вентиль у баллона.
8. При неисправности газового оборудования вызвать работников газового хозяйства.
9. При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по тел. 04.
10. При появлении в помещении запаха газа немедленно:
- перекрыть краны на газопроводе и газовом приборе;
- открыть окна, форточки, двери и проветрить помещение;
- вызвать аварийную газовую службу по тел. 04;
- не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не курить, не зажигать огня, самовольно не устранять утечку газа.

Абонентам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Производить самовольную газификацию квартиры (садового домика), переустановку, замену и ремонт газовых приборов, и запорной арматуры.
2. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы.
3. Отключать автоматику безопасности, пользоваться газом при неисправных газовых приборах.
4. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
5. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.
6. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
7. Использовать помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
8. Привязывать к газопроводам веревки и нагружать их.
9. Пользоваться газовыми плитами для отопления.
10. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
11. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.