#G0

Электронный паспорт многоквартирного дома

отчетный период:  март месяц 2015 года

дата формирования: "06" апрель 2015 года

Наименование организации, заполняющий документ __ООО УК «Ваш Партнер»_

ФИО и контакты лица, ответственного за формирование документа  Петраковский М.Б.790623932897

Подраздел 1.1. Общие сведения о многоквартирном доме (информация указывается по состоянию на последнюю дату отчетного периода).

| #G0№ п/п | Наименование | Информация |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 2 |  | указывается номер, присвоенный объекту в муниципальном образовании для его однозначной идентификации |
| 2. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | # г. Пионерский,ул. Парковая, 2 |  | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 3. | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) | - |  | указывается номер, присваиваемый объектам технического учета по результатам технической инвентаризации и отражаемый в техническом паспорте и иной документации технического учета |
| 4. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 39:19:010207:6 |  | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости |
| 5. | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 1529 |  |  |
| 6. | Общая площадь земельного участка по данным межевания | 1529 |  |  |
| 7. | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего |  |  |  |
| 7.1 | застроенная, всего |  |  |  |
| 7.2 | незастроенная, всего |  |  |  |
| 8. | Твердые покрытия, всего: |  |  |  |
| 8.1 | в т.ч. проезды |  |  |  |
| 8.2 | в т.ч. тротуары | 19,5 |  |  |
| 8.3 | в т.ч. прочие | - |  |  |
| 9. | Площадки, всего: | - |  |  |
| 9.1 | в т.ч. детские | - |  |  |
| 9.2 | в т.ч. спортивные | - |  |  |
| 9.3 | в т.ч.прочие | - |  |  |
| 10. | Зеленные насаждения, всего: |  |  |  |
| 10.1 | в т.ч. скверы | 60 |  |  |
| 10.2 | в т.ч. газон с деревьями | 294 |  |  |
| 10.3 | в т.ч.прочие | 10 |  |  |
| 11. | Площадь придомовой территории | 384 |  | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 12. | Придомовая территория, всего: | 384 |  | м(2) |
| 12.1 | в т.ч. с усовершенствованным покрытием | 19,5 |  | указать тип покрытия, м(2) |
| 12.2 | в т.ч. с неусовершенствованным покрытием | - |  | указать тип покрытия, м(2) |
| 13. | Без покрытия | 354 |  | м(2) |
| 14. | Газоны | 294 |  | м(2) |
| 15. | Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  | Указывается перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |
| 16. | Объем работ по благоустройству в рублях за отчетный месяц | - |  | указывается объем выполненных работ за отчетный месяц в рублях |
| 17. | Технические характеристики многоквартирного дома |  |  |  |
| 17.1 | Серия, тип проекта здания |  | МКД | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный) |
| 17.2 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2014 | указывается год начала эксплутации здания |
| 17.3 | Этажность дома |  | 6 | указывается количество этажей дома |
| 17.4 | Кол-во подъездов |  | 1 | указывается количество подъездов в доме |
| 17.5 | Количество лестниц |  | 1 | ед. |
| 17.6 | Количество этажей, наименьшее |  | 6 | ед. |
| 17.7 | Количество этажей, наибольшее |  | 6 | ед. |
| 17.8 | Количество подъездов |  | 1 | ед. |
| 17.9 | Количество секций |  | 1 | ед. |
| 17.10 | Количество проживающих |  | 52 | чел. |
| 17.11 | Количество лицевых счетов |  | 20 | ед. |
| 17.12 | Мансарды |  | 4 | м(2) |
| 17.13 | Принадлежность к памятнику архитектуры |  | нет | да / нет |
| 17.14 | Срок службы здания |  | - | год |
| 17.15 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения |  | - | % |
| 17.16 | Общая площадь дома |  | 1145,1 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 18. | Помещения общего пользования: |  |  |  |
| 19. | Места общего пользования |  |  |  |
| 19.1 | Лестничные марши и площадки |  | 168 | м(2) |
| 19.2 | Коридоры мест общего пользования |  | 28 | м(2) |
| 20. | Технические помещения |  |  |  |
| 20.1 | Техническое подполье (технический подвал) |  | 92 | м(2) |
| 20.2 | Технический этаж (между этажами) |  | - | м(2) |
| 20.3 | Технические чердаки |  |  | м(2) |
| 20.4 | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) |  | 13,1 | м(2) |
| 21. | Другие вспомогательные помещения |  |  |  |
| 21.1 | Площадь убежищ |  | - | м(2) |
| 22.2 | Площадь подвалов |  | 92 | м(2) |
| 22.3 | Площадь чердаков |  | - | м(2) |
| 22.4 | Количество металлических дверей в убежища |  | - | ед. |
| 22.5 | Площадь прочих помещений общего пользования (красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей, колясочные и т.д.) |  | 11,3 | м(2) |
| 23. | Перечень помещений относящихся к общему долевому имуществу собственников помещений, кроме мест общего пользования |  |  |  |
| 23.1 | Этаж |  | - |  |
| 23.2 | Номер помещения |  | - |  |
| 23.3 | Назначение помещения |  | - |  |
| 24. | Жилые помещения |  |  |  |
| 24.1 | Общее количество |  | 18 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 24.2 | Количество помещений находящихся в частной собственности |  | - | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц |
| 24.3 | Количество помещений находящихся в муниципальной собственности |  | - | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям |
| 24.4 | Количество помещений находящихся в государственной собственности |  | - | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации |
| 25. | Характеристика помещений (квартир) |  |  |  |
| 25.1. | Отдельные квартиры |  |  |  |
| 25.1.1 | 1-комнатные |  | 1 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.1.2 | 2-комнатные |  | 15 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.1.3 | 3-комнатные |  | 2 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.1.4 | 4-комнатные |  | - | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.1.5 | 5-комнатные |  | - | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.1.6 | 6-комнатные |  | - | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.1.7 | 7 и более комнат |  | - | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.2. | Квартиры коммунального заселения |  |  |  |
| 25.2.1 | 2-комнатные |  | - | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.2.2 | 3-комнатные |  | - | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.2.3 | 4-комнатные |  | - | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.2.4 | 5-комнатные |  | - | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.2.5 | 6-комнатные |  | - | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.2.6 | 7 и более комнат |  | - | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 25.3. | Общежития |  |  |  |
| 25.3.1 | Количество комнат в общежитии |  | - | шт. |
| 25.3.2 | Общая площадь помещений |  | - | м(2) |
| 25.3.3 | Жилая площадь помещений |  | - | м(2) |
| 26. | Нежилые помещения |  |  |  |
| 26.1 | общее количество |  | 2 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме |
| 26.2 | количество помещений находящихся в частной собственности |  | 2 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц |
| 26.3 | количество помещений находящихся в муниципальной собственности |  | - | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям |
| 26.4 | количество помещений находящихся в государственной собственности |  | - | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации |
| 26.5 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений |  | - | ед. |
| 26.6 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений |  | - | м(2) |
| 27. | Энергоэффективность |  |  |  |
| 27.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома |  | 2 | Правила определения класса энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации ( приказ от 08.04.2011 № 161) |
| 27.2 | Дата проведения энергетического обследования |  | - | указывается дата проведения последнего энергетического обследования |
| 27.3 | Градусо-сутки отопительного периода по средней многолетней продолжительности отопительного периода |  | - | °С•сут |
| 28. | Характеристики максимального энергопотребления здания |  |  |  |
| 28.1 | Установленная мощность систем инженерного оборудования: |  |  |  |
| 28.1.1. | Тепловая мощность, в т.ч.: |  |  |  |
| 28.1.1.1 | отопление |  | автономное | кВт (Гкал/час) |
| 28.1.1.2 | горячее водоснабжение |  | автономное | кВт (Гкал/час) |
| 28.1.1.3 | принудительная вентиляция |  | - | кВт (Гкал/час) |
| 28.1.1.4 | воздушно тепловые завесы |  | - | кВт (Гкал/час) |
| 28.1.2. | Электрическая мощность, в т.ч.: |  | 56 | кВт |
| 28.1.2.1 | общедомовое освещение |  | 8,2 | кВт |
| 28.1.2.2 | лифтовое оборудование |  | 6 | кВт |
| 28.1.2.3 | вентиляция |  | - | кВт |
| 28.1.2.4 | прочее (насосы систем отопления, водоснабжения, др.) |  | - | кВт |
| 28.1.2.5 | Среднечасовой за отопительный период расход тепла на ГВС |  | - | кВт (Гкал/час) |
| 28.1.3. | Средние суточные расходы |  |  |  |
| 28.1.3.1 | природного газа |  | 1.5 | м(3)/сут. |
| 28.1.3.2 | холодной воды |  | 8 | м(3)/сут. |
| 28.1.3.3 | горячей воды |  | - | м(3)/сут. |
| 28.1.3.4 | электроэнергии |  | 1.8 | кВт•ч/сут. |
| 28.1.4. | Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии (удельный расход определяется на 1 м2 общей площади квартир. При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов) |  |  |  |
| 28.1.4.1 | на отопление |  | автон | Вт/м(2) |
| 28.1.4.2 | на вентиляцию |  | автон | Вт/м(2) |
| 28.2. | Удельная тепловая характеристика здания |  |  | Вт/(м(3)•°С) |
| 29. | Способ управления многоквартирным домом |  |  |  |
| 29.1. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | от «12» декабря 2014 года |  | указывается номер и дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором было принято решение о выборе способа управления / дата и номер протокола открытого конкурса |
| 29.2. | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом | ООО УК «Ваш партнер» |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (в том числе ТСЖ, ЖСК, ЖК и пр.) |
| 29.3. | ОГРН | 1143926014760 |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации |
| 29.4. | КПП | 391001001 |  | указывается код причины постановки на учет лица осуществляющего управление домом, девятизначный цифровой код |
| 29.5. | ИНН | 3910502008 |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 29.6. | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Г.А.Шваб |  | указывается ФИО лица |
| 29.7. | Телефон, факс | +79114590229 |  | контактный номер телефона лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 29.8. | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 29.9. | Адрес электронной почты | vashpartner0414@yandex.ru |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 29.10. | Адрес фактический | 238590, г. Пионерский, ул. Комсомольская, 56 |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления лица, осуществляющего управление многоквартирным домом |
| 29.11. | Адрес юридический | 238590, г. Пионерский, ул. Комсомольская, 56 |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 29.12. | Режим работы | 9:00-18:00 |  | режим работы лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и работы диспетчерских служб |
| 29.13. | Дата начала обслуживания дома | 2014 |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется управление домом данной организацией |
| 30. | Сведения о лицах, оказывающих услуги (выполняющих работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: |  |  |  |
| 30.1. | Наименование лица | ООО УК «Ваш партнер» |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица |
| 30.2. | Вид работ | Обслуживание и ремонт МКД |  | указывается вид подрядных работ, которые осуществляет данная организация |
| 30.3. | ОГРН | 1143926014760 |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци |
| 30.4. | КПП | 391001001 |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код |
| 30.5. | ИНН | 3910502008 |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 30.6. | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Г.А.Шваб |  | указывается ФИО лица |
| 30.7. | Телефон, факс | +79114590229 |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 30.8. | Адрес фактический | 238590, г. Пионерский, ул. Комсомольская, 56 |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения |
| 30.9. | Адрес юридический | 238590, г. Пионерский, ул. Комсомольская, 56 |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 30.10. | Режим работы | 9:00-18:00 |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб |
| 30.11. | Дата начала обслуживания дома | 2014 |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется обслуживание многоквартирного дома данной организацией |
| 30.12. | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 30.13. | Адрес электронной почты | vashpartner0414@yandex.ru |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 31. | Сведения о ресурсоснабжающих организациях: |  |  |  |
| 31.1. | Тепловая энергия: |  |  |  |
| 31.1.1. | Наименование лица | - |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица |
| 31.1.2 | ОГРН | - |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о 7егистрации |
| 31.1.3 | КПП | - |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код |
| 31.1.4 | ИНН | - |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 31.1.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | - |  | указывается ФИО лица |
| 31.1.6 | Телефон, факс | - |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 31.1.7 | Адрес фактический | - |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения |
| 31.1.8 | Адрес юридический | - |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 31.1.9 | Режим работы | - |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб |
| 31.1.10 | Дата начала обслуживания дома | - |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача тепловой энергии в многоквартирный дом данной организацией |
| 31.1.11 | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 31.1.12 | Адрес электронной почты | - |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 31.2. | Электрическая энергия: |  |  |  |
| 31.2.1 | Наименование лица | ОАО «Янтарьэнергосбыт» |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица |
| 31.2.2 | ОГРН | 1083925011422 |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о 7егистрации |
| 31.2.3 | КПП | 390601001 |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код |
| 31.2.4 | ИНН | 3908600865 |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 31.2.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | В.О.Семибратова |  | указывается ФИО лица |
| 31.2.6 | Телефон, факс | 53-80-28 |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 31.2.7 | Адрес фактический | 236005, г.Калининград, ул. Дарвина, д 10 |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения |
| 31.2.8 | Адрес юридический | 236005, г.Калининград, ул. Дарвина, д 10 |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 31.2.9 | Режим работы | 8:00-17:00 |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб |
| 31.2.10 | Дата начала обслуживания дома | 2014 |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией |
| 31.2.11 | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 31.2.12 | Адрес электронной почты | secretar@kdsbt.ru |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 31.3. | Поставка газа: |  |  |  |
| 31.3.1 | Наименование лица | ОАО «Калининградгазификация» |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица |
| 31.3.2 | ОГРН | - |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о 8егистрации |
| 31.3.3 | КПП | 392550001 |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код |
| 31.3.4 | ИНН | 3906214945 |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 31.3.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | А.В.Куранов |  | указывается ФИО лица |
| 31.3.6 | Телефон, факс | 564650 |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 31.3.7 | Адрес фактический | г.Калининград, ул. Ст. л-та Сибирякова, 17 |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения |
| 31.3.8 | Адрес юридический | г.Калининград, ул. Ст. л-та Сибирякова, 17 |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 31.3.9 | Режим работы | 8:00-17:00 |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб |
| 31.3.10 | Дата начала обслуживания дома | 2014 |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача газа в многоквартирный дом данной организацией |
| 31.3.11 | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 31.3.12 | Адрес электронной почты | - |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 31.4. | Горячая вода: |  |  |  |
| 31.4.1 | Наименование лица | - |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица |
| 31.4.2 | ОГРН | - |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о 9егистрации |
| 31.4.3 | КПП | - |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код |
| 31.4.4 | ИНН | - |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 31.4.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | - |  | указывается ФИО лица |
| 31.4.6 | Телефон, факс | - |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 31.4.7 | Адрес фактический | - |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения |
| 31.4.8 | Адрес юридический | - |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 31.4.9 | Режим работы | - |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб |
| 31.4.10 | Дата начала обслуживания дома | - |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача горячей воды в многоквартирный дом данной организацией |
| 31.4.11 | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 31.4.12 | Адрес электронной почты | - |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 31.5. | Холодная вода: |  |  |  |
| 31.5.1 | Наименование лица | УМП «Водоканал» г. Пионерский |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица |
| 31.5.2 | ОГРН | 1023902054560 |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о 9егистрации |
| 31.5.3 | КПП | 391001001 |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код |
| 31.5.4 | ИНН | 3910003954 |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 31.5.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Т.Р.Тюленева |  | указывается ФИО лица |
| 31.5.6 | Телефон, факс | (8-40155)2-13-88 |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 31.5.7 | Адрес фактический | 238590 г.Пионерский, Калининградское шоссе, д.3 |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения |
| 31.5.8 | Адрес юридический | 238590 г.Пионерский, Калининградское шоссе, д.3 |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 31.5.9 | Режим работы | 8:00-17:00 |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб |
| 31.5.10 | Дата начала обслуживания дома | 2014 |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача холодной воды в многоквартирный дом данной организацией |
| 31.5.11 | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 31.5.12 | Адрес электронной почты | - |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 32. | Сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в многоквартирном доме: |  |  |  |
| 32.1. | Отопление: |  |  |  |
| 32.1.1 | Наименование лица | - |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица |
| 32.1.2 | ОГРН | - |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о 10егистрации |
| 32.1.3 | КПП | - |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код |
| 32.1.4 | ИНН | - |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 32.1.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | - |  | указывается ФИО лица |
| 32.1.6 | Телефон, факс | - |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 32.1.7 | Адрес фактический | - |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения |
| 32.1.8 | Адрес юридический | - |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 32.1.9 | Режим работы | - |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб |
| 32.1.10 | Дата начала обслуживания дома | - |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача тепловой энергии в многоквартирный дом данной организацией |
| 32.1.11 | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 32.1.12 | Адрес электронной почты | - |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 32.2. | Электроснабжение: |  |  |  |
| 32.2.1 | Наименование лица | ООО УК «Ваш партнер» |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица |
| 32.2.2 | ОГРН | 1143926014760 |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци |
| 32.2.3 | КПП | 391001001 |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код |
| 32.2.4 | ИНН | 3910502008 |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 32.2.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Г.А.Шваб |  | указывается ФИО лица |
| 32.2.6 | Телефон, факс | +79114590229 |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 32.2.7 | Адрес фактический | 238590, г. Пионерский, ул. Комсомольская, 56 |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения |
| 32.2.8 | Адрес юридический | 238590, г. Пионерский, ул. Комсомольская, 56 |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 32.2.9 | Режим работы | 9:00-18:00 |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб |
| 32.2.10 | Дата начала обслуживания дома | 2014 |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией |
| 32.2.11 | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 32.2.12 | Адрес электронной почты | vashpartner0414@yandex.ru |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 32.3. | Газоснабжение: |  |  |  |
| 32.3.1 | Наименование лица | ООО УК «Ваш партнер» |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица |
| 32.3.2 | ОГРН | 1143926014760 |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци |
| 32.3.3 | КПП | 391001001 |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код |
| 32.3.4 | ИНН | 3910502008 |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 32.3.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Г.А.Шваб |  | указывается ФИО лица |
| 32.3.6 | Телефон, факс | +79114590229 |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 32.3.7 | Адрес фактический | 238590, г. Пионерский, ул. Комсомольская, 56 |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения |
| 32.3.8 | Адрес юридический | 238590, г. Пионерский, ул. Комсомольская, 56 |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 32.3.9 | Режим работы | 9:00-18:00 |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб |
| 32.3.10 | Дата начала обслуживания дома | 2014 |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача газа в многоквартирный дом данной организацией |
| 32.3.11 | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 32.3.12 | Адрес электронной почты | vashpartner0414@yandex.ru |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 32.4. | Горячее водоснабжение: |  |  |  |
| 32.4.1 | Наименование лица | - |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица |
| 32.4.2 | ОГРН | - |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о 12егистрации |
| 32.4.3 | КПП | - |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код |
| 32.4.4 | ИНН | - |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 32.4.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | - |  | указывается ФИО лица |
| 32.4.6 | Телефон, факс | - |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 32.4.7 | Адрес фактический | - |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения |
| 32.4.8 | Адрес юридический | - |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 32.4.9 | Режим работы | - |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб |
| 32.4.10 | Дата начала обслуживания дома | - |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача горячей воды в многоквартирный дом данной организацией |
| 32.4.11 | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 32.4.12 | Адрес электронной почты | - |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 32.5. | Холодное водоснабжение: |  |  |  |
| 32.5.1 | Наименование лица | ООО УК «Ваш партнер» |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица |
| 32.5.2 | ОГРН | 1143926014760 |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци |
| 32.5.3 | КПП | 391001001 |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код |
| 32.5.4 | ИНН | 3910502008 |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 32.5.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Г.А.Шваб |  | указывается ФИО лица |
| 32.5.6 | Телефон, факс | +79114590229 |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 32.5.7 | Адрес фактический | 238590, г. Пионерский, ул. Комсомольская, 56 |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения |
| 32.5.8 | Адрес юридический | 238590, г. Пионерский, ул. Комсомольская, 56 |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 32.5.9 | Режим работы | 9:00-18:00 |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб |
| 32.5.10 | Дата начала обслуживания дома | 2014 |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача холодной воды в многоквартирный дом данной организацией |
| 32.5.11 | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 32.5.12 | Адрес электронной почты | vashpartner0414@yandex.ru |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 32.6. | Водоотведение: |  |  |  |
| 32.6.1 | Наименование лица | ООО УК «Ваш партнер» |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица |
| 32.6.2 | ОГРН | 1143926014760 |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци |
| 32.6.3 | КПП | 391001001 |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код |
| 32.6.4 | ИНН | 3910502008 |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
| 32.6.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Г.А.Шваб |  | указывается ФИО лица |
| 32.6.6 | Телефон, факс | +79114590229 |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений |
| 32.6.7 | Адрес фактический | 238590, г. Пионерский, ул. Комсомольская, 56 |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения |
| 32.6.8 | Адрес юридический | 238590, г. Пионерский, ул. Комсомольская, 56 |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения |
| 32.6.9 | Режим работы | 9:00-18:00 |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб |
| 32.6.10 | Дата начала обслуживания дома | 2014 |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется водоотведение в многоквартирном доме данной организацией |
| 32.6.11 | Официальный сайт в сети интернет | - |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии) |
| 32.6.12 | Адрес электронной почты | vashpartner0414@yandex.ru |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет |
| 33. | Перечень помещений в многоквартирном доме и сведения о собственнике (собственниках), арендаторе (нанимателе) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях в многоквартирного дома, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах: |  |  |  |
| 33.1. | № лицевого счета жилого помещения (уникальный номер помещения): |  | - | указывается уникальный номер помещения, свойственный только данному помещению в муниципальном образовании |
| 33.2. | адрес |  | - | указывается номер квартиры или комнаты в квартире коммунального заселения, номер подъезда, номер этажа |
| 33.3. | сведения о собственнике (собственниках), арендаторе (нанимателе) жилого помещения в многоквартирном доме, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |  | - | указываются сведения о предоставляемых мерах социальной поддержки (льготах, субсидиях и др.), реквизиты документов, подтверждающих право на предоставление мер социальной поддержки (номер и дата выдачи свидетельства о праве на льготы, номер и дата договора о п)доставлении субсидии по оплате жилого помещения и т.п.) |
| 33.4. | сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в многоквартирном доме, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |  | - | указываются сведения о предоставляемых мерах социальной поддержки (льготах, субсидиях и др.), реквизиты документов, подтверждающих право на предоставление мер социальной поддержки (номер и дата выдачи свидетельства о праве на льготы, номер и дата договора о п)доставлении субсидии по оплате жилого помещения и т.п.) |
| 33.5. | технические характеристики жилого помещения: |  |  |  |
| 33.5.1 | общая площадь |  | - | указывается сумма площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас |
| 33.5.2 | жилая площадь |  | - | указывается сумма площадей жилых комнат |
| 33.5.3 | количество вводов в жилое помещение инженерных систем для подачи в помещение ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг |  |  | указывается общее количество вводов |
| 33.5.4 | места вводов в жилое помещение инженерных систем для подачи в помещение ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг |  | - | описываются места вводов |
| 33.5.5 | оборудование вводов в жилое помещение инженерных систем для подачи в помещение ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, приборами учета |  | - | указывается информация о наличии либо отсутствии индивидуальных, комнатных или общих (квартирных) приборов учета |

Подраздел 1.2. Сведения об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и жилых помещений в нем с расшифровкой структуры цены (тарифа).

| #G0№ п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и жилых помещений в нем |  |  |
| 1.1 | Стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 13,14 | указывается стоимость работ и услуг для собственников помещений (руб./кв. м) в месяц |
| 1.2 | Основание для утверждения стоимости работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Приложение № 4 к договору оказания услуг | указываются реквизиты протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, договора управления, протокола общего собрания ТСЖ, ЖСК и пр., нормативного правового акта органа местного самоуправления и др. |
| 2 | Работы и услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 2.1 | Кровля |  |  |
| 2.1.1. | Содержание кровли и ограждающих элементов |  |  |
| 2.1.1.1 | Технический осмотр стальной кровли | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./кв. м кровли) |
| 2.1.1.2 | Технический осмотр рулонной кровли | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./кв. м кровли) |
| 2.1.1.3 | Технический осмотр кровли из штучного материала | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./кв. м кровли) |
| 2.1.1.4 | Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьки над подъездами) от мусора, листьев | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./кв. м) |
| 2.1.2. | Очистка кровли от снега (в т.ч. со сбрасыванием снега вниз и формирование его в валы), при толщине снега: |  |  |
| 2.1.2.1 | до 10 см | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./кв. м) |
| 2.1.2.2 | до 20 см | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./кв. м) |
| 2.1.3. | Очистка металлической кровли с уклоном до 30 градусов от снега и наледеобразований | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./кв. м) |
| 2.1.4. | Очистка металлической кровли с уклоном от 30 до 45 градусов от снега и наледеобразований | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./кв. м) |
| 2.1.5. | Поджатие фальцев и гребней стальной кровли | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м фальца (гребня) |
| 2.1.6. | Укрепление металлической парапетной решетки | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м решетки) |
| 2.1.7. | Выпрямление погнутых элементов парапетной решетки без снятия с места | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м решетки) |
| 2.1.8. | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.2. | Смена частей водосточных труб и прочистка внутреннего водостока |  |  |
| 2.2.1. | Смена части трубы | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м трубы) |
| 2.2.2. | Смена простых колен | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 колено) |
| 2.2.3. | Смена простых отливов | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 отлив) |
| 2.2.4. | Смена воронок | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 воронка) |
| 2.2.5. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в теплый период года | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 воронка) |
| 2.2.6. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в холодный период года | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 воронка) |
| 2.2.7. | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.3. | Содержание и мелкий ремонт вентиляции |  |  |
| 2.3.1. | Прочистка горизонтального дымохода с пробивкой и заделкой отверстий | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м дымохода) |
| 2.3.2. | Прочистка вертикального дымохода с пробивкой и заделкой отверстий | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м дымохода) |
| 2.3.3. | Ремонт вентиляционных коробов при прочистке засоренных вентиляционных коробов | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м короба) |
| 2.3.4. | Проверка и прочистка вентиляционных каналов с пробивкой и заделкой отверстий | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 проверка) |
| 2.3.5. | Смена колпаков дымовых и вентиляционных труб с одним каналом | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 колпак) |
| 2.3.6. | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.4. | Содержание стен, фасадов |  |  |
| 2.4.1. | Осмотр состояния стен, фасадов | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./кв. м) |
| 2.4.2. | Протирка световых домовых знаков или уличных указателей, расположенных на высоте не выше 3 метров | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./шт.) |
| 2.4.3. | Вывешивание или снятие флагов на высоте не выше 3 метров | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 флаг) |
| 2.4.4. | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.5. | Центральное отопление, системы горячего и холодного водоснабжения |  |  |
| 2.5.1. | Подготовка здания к сезонной эксплуатации, мелкий ремонт запорно-регулировочной арматуры и другие работы |  |  |
| 2.5.1.1 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода и горячего водоснабжения | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./кв. м) |
| 2.5.1.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./куб. м здания) |
| 2.5.1.3 | Очистка грязевика элеваторного узла | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 грязевик) |
| 2.5.1.4 | Очистка конуса элеватора | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 конус) |
| 2.5.1.5 | Смена прокладок у крана или вентиля, без снятия с места | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран) |
| 2.5.1.6 | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран или вентиль, или клапан) |
| 2.5.1.7 | Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 пролет между ревизиями) |
| 2.5.1.8 | Перевод водостока на межсезонный период | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 вентиль) |
| 2.5.1.9 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.6. | Испытание трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 2.6.1. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы холодного и горячего водоснабжения | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м трубопровода) |
| 2.6.2. | Рабочая проверка системы холодного и горячего водоснабжения | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м трубопровода) |
| 2.6.3. | Окончательная проверка системы холодного и горячего водоснабжения | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м трубопровода) |
| 2.6.4. | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.7. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления |  |  |
| 2.7.1. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м трубопровода) |
| 2.7.2. | Рабочая проверка системы центрального отопления | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м трубопровода) |
| 2.7.3. | Окончательная проверка системы центрального отопления | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м трубопровода) |
| 2.7.4. | Проверка на прогрев трубопровода отопительных приборов с регулировкой | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м трубопровода) |
| 2.7.5. | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.8. | Спуск и напуск воды в систему отопления и осмотр отремонтированных приборов отопления |  |  |
| 2.8.1. | Спуск и напуск воды в систему отопления без осмотра системы | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./куб. м здания) |
| 2.8.2. | Спуск и напуск воды в систему отопления с осмотром системы | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./куб. м здания) |
| 2.8.3. | Спуск воды из системы | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./куб. м здания) |
| 2.8.4. | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 отремонтированных приборов) |
| 2.8.5. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 нагревательный прибор) |
| 2.8.6. | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.9. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  |  |
| 2.9.1. | Ликвидация воздушных пробок в стояке | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 стояк) |
| 2.9.2. | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 радиаторный блок) |
| 2.9.3. | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.10. | Поливочная система |  |  |
| 2.10.1. | Консервация поливочной системы | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 поливочная система) |
| 2.10.2. | Расконсервация поливочной системы | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 поливочная система) |
| 2.10.3. | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.11. | Внутренняя система электроснабжения |  |  |
| 2.11.1. | Содержание внутренней системы электроснабжения |  |  |
| 2.11.1.1 | Измерение сопротивления изоляции сети | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 2.11.1.2 | Замер сопротивления изоляции с прозвонкой проводов | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./10 щитков) |
| 2.11.1.3 | Замена перегоревшей электролампы | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 электролампа) |
| 2.11.1.4 | Смена люминесцентного светильника | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 светильник) |
| 2.11.1.5 | Смена стартера | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 стартер) |
| 2.11.1.6 | Смена лампы накаливания короба домового знака или уличного указателя | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 электролампа) |
| 2.11.1.7 | Смена деталей крепления для светильников и проводов: смена крюков и шпилек | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 крепление) |
| 2.11.1.8 | Смена деталей крепления для светильников и проводов: смена кронштейнов | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 крепление) |
| 2.11.1.9 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.12. | Техническое обслуживание светильника наружного освещения типа "Краб", расположенного на высоте до трех метров |  |  |
| 2.12.1. | Проведение внешнего осмотра с выявлением механических повреждений светильника наружного освещения типа "Краб" | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 светильник) |
| 2.12.2. | Удаление пыли и грязи с наружных частей светильника наружного освещения типа "Краб" | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 светильник) |
| 2.12.3. | Проверка работы светильника наружного освещения типа "Краб" с помощью индикатора напряжения | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 светильник) |
| 2.12.4. | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.13. | Проверка исправности (техническое обслуживание) устройства защитного отключения (УЗО) |  |  |
| 2.13.1. | Выявление механических повреждений устройства защитного отключения (УЗО) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 устройство) |
| 2.13.2. | Выявление отсоединенных проводов устройства защитного отключения (УЗО) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 устройство) |
| 2.13.3. | Проверка надежности подключения проводов к контактным зажимам путем вытягивания проводов с усилием | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 устройство) |
| 2.13.4. | Проверка четкости фиксации органов управления устройства защитного отключения (УЗО) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 устройство) |
| 2.13.5. | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.14. | Содержание оконных и дверных заполнений на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входных дверей в подъезд |  |  |
| 2.14.1. | Санитарное содержание оконных и дверных заполнений на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входных дверей в подъезд, внутренняя отделка в подъездах |  |  |
| 2.14.1.1 | Мытье окон | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.14.1.2 | Влажная протирка оконных решеток | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.14.1.3 | Влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.14.1.4 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.14.2. | Устранение мелких неисправностей в оконных и дверных заполнениях на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входных дверях в подъезд |  |  |
| 2.14.2.1 | Осмотр деревянных конструкций | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1000 кв.м) |
| 2.14.2.2 | Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 2-3 мм) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м фальца) |
| 2.14.2.3 | Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 4-6 мм) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м фальца) |
| 2.14.2.4 | Смена оконного стекла на металлических переплетах (толщина стекла 2-3 мм) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м фальца) |
| 2.14.2.5 | Смена оконного стекла на металлических переплетах (толщина стекла 4-6 мм) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м фальца) |
| 2.14.2.6 | Установка гидравлического дверного доводчика ДГ-01 | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 доводчик ) |
| 2.14.2.7 | Укрепление оконных и дверных наличников | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м наличн.) |
| 2.14.2.8 | Ремонт форточек | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 форточка) |
| 2.14.2.9 | Ремонт подоконных досок без снятия с места | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м подок. доски) |
| 2.14.2.10 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.14.3. | Малый ремонт дверных коробок в кирпичных стенах |  |  |
| 2.14.3.1 | Выправление перекосов коробки с закреплением клиньями нижней плоскостью досок | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 коробка) |
| 2.14.3.2 | Закрепление коробки дополнительными ершами (при установленных коробках) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 ерш) |
| 2.14.3.3 | Пристрожка четвертей коробки | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м пристрожки) |
| 2.14.3.4 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.15. | Подъезды |  |  |
| 2.15.1. | Санитарное содержание подъездов |  |  |
| 2.15.1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей: |  |  |
| 2.15.1.1.1 | в домах без лифта и без мусоропровода | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.1.2 | в домах без лифта с мусоропроводом | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.1.3 | в домах с лифтами без мусоропровода | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.1.4 | в домах с лифтами и мусоропроводом | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.1.5 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.15.1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа: |  |  |
| 2.15.1.2.1 | в домах без лифта и без мусоропровода | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.2.2 | в домах без лифта с мусоропроводом | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.2.3 | в домах с лифтами без мусоропровода | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.2.4 | в домах с лифтами и мусоропроводом | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.2.5 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.15.1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей: |  |  |
| 2.15.1.3.1 | в домах без лифта и без мусоропровода | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.3.2 | в домах без лифта с мусоропроводом | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.3.3 | в домах с лифтами без мусоропровода | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.3.4 | в домах с лифтами и мусоропроводом | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.3.5 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.15.1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа: |  |  |
| 2.15.1.4.1 | в домах без лифта и без мусоропровода | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.4.2 | в домах без лифта с мусоропроводом | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.4.3 | в домах с лифтами без мусоропровода | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.4.4 | в домах с лифтами и мусоропроводом | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.4.5 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.15.1.5. | Влажная протирка: |  |  |
| 2.15.1.5.1 | стен на лестничных клетках | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.5.2 | подоконников | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.5.3 | плафонов на лестничных клетках | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 шт.) |
| 2.15.1.5.4 | отопительных приборов | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.5.5 | почтовых ящиков | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.5.6 | шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.5.7 | чердачных лестниц | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.5.8 | стен, дверей кабины лифта | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.5.9 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.15.1.6. | Влажное подметание: |  |  |
| 2.15.1.6.1 | места перед загрузочным клапаном мусоропроводов | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.6.2 | места для бочков с пищевыми отходами | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.6.3 | Обметание пыли с потолков | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.6.4 | Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.15.1.6.5 | Очистка металлической решетки и приямка | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 приямок) |
| 2.15.1.6.6 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.15.2. | Ремонт почтовых стальных ящиков, окрашенных эмалью, внутренняя отделка в подъездах |  |  |
| 2.15.2.1 | Окрашивание почтовых ящиков | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м ) |
| 2.15.2.2 | Установка замка | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прибор) |
| 2.15.2.3 | Смена замка | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прибор) |
| 2.15.2.4 | Навеска готовой дверцы | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м ) |
| 2.15.2.5 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.15.3. | Мелкий ремонт и внутренняя отделка в подъездах |  |  |
| 2.15.3.1 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 стойка) |
| 2.15.3.2 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.16. | Чердаки и подвалы |  |  |
| 2.16.1. | Санитарное содержание чердаков и подвалов |  |  |
| 2.16.1.1 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м) |
| 2.16.1.2 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.16.2. | Мелкий ремонт входов в подвал |  |  |
| 2.16.2.1 | Заделка трещин и мелких выбоин в бетонных и железобетонных ступенях | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 место) |
| 2.16.2.2 | Заделка отбитых мест в бетонных и железобетонных ступенях | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 место) |
| 2.16.2.3 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.17. | Мусоропроводы |  |  |
| 2.17.1. | Санитарное содержание мусоропроводов |  |  |
| 2.17.1.1. | Удаление мусора из мусороприемной камеры, находящейся на 1 этаже: |  |  |
| 2.17.1.1.1 | Переносной мусоросборник | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м) |
| 2.17.1.1.2 | Бункер | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м) |
| 2.17.1.1.3 | Контейнер | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м) |
| 2.17.1.1.4 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.17.1.2. | Удаление мусора из мусороприемной камеры, находящейся в цокольном этаже: |  |  |
| 2.17.1.2.1 | Переносной мусоросборник | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м) |
| 2.17.1.2.2 | Бункер | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м) |
| 2.17.1.2.3 | Контейнер | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м) |
| 2.17.1.2.4 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.17.1.3. | Удаление мусора из мусороприемной камеры, находящейся в подвале с заглубленностью до 3 м: |  |  |
| 2.17.1.3.1 | Переносной мусоросборник | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м) |
| 2.17.1.3.2 | Бункер | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м) |
| 2.17.1.3.3 | Контейнер | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м) |
| 2.17.1.3.4 | Уборка мусороприемной камеры с помощью шланга | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./10 кв.м) |
| 2.17.1.3.5 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./10 клапанов) |
| 2.17.1.3.6 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./10 мусоросборников) |
| 2.17.1.3.7 | Мойка сменных мусоросборников (переносных мусоросборников) | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./10 мусоросборников) |
| 2.17.1.3.8 | Уборка бункеров | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 бункер) |
| 2.17.1.3.9 | Дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода, в т.ч. очистка внутренней поверхности ствола мусоропровода, не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./10 м ствола мусоропровода) |
| 2.17.1.3.10 | Дезинфекция загрузочного клапана | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 клапан) |
| 2.17.1.3.11 | Дезинфекция шибера, в т.ч. мойка шибера перед дезинфекцией | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 шибер) |
| 2.17.1.3.12 | Дезинфекция мусороприемной камеры | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м мусороприемной камеры) |
| 2.17.1.3.13 | Дезинфекция мусоросборников (бункеров) | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 мусоросборник) |
| 2.17.1.3.14 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 мусоросборник) |
| 2.17.1.3.15 | Дезинфекция мусоросборников (переносных мусоросборников) | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 мусоросборник) |
| 2.17.1.3.16 | Устранение засора мусоропровода, не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 засор) |
| 2.17.1.3.17 | Иные работы |  | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.17.1.4. | Мелкий ремонт неисправностей мусоропроводов |  |  |
| 2.17.1.4.1 | Смена крепления ковша к загрузочному клапану мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 ковш) |
| 2.17.1.4.2 | Смена ограничителя задней стенки загрузочного клапана мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 ковш) |
| 2.17.1.4.3 | Смена ручки ковша загрузочного клапана мусоропровода с закреплением болтами | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 ковш) |
| 2.17.1.4.4 | Смена уплотнительной резины на приемном клапане мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 клапан) |
| 2.17.1.4.5 | Изготовление и установка хомута на мусоропроводе для заделки отверстий | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 хомут) |
| 2.17.1.4.6 | Малый ремонт металлического мусоросборника (контейнера) | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 контейнер) |
| 2.17.1.4.7 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 2.17.1.5. | Дополнительные работы по содержанию мусоропроводов, оснащенных устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода |  |  |
| 2.17.1.5.1 | Осмотр оборудования водоснабжения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 элемент) |
| 2.17.1.5.2 | Осмотр оборудования электроснабжения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 элемент) |
| 2.17.1.5.3 | Осмотр автоматического управления подачи воды сплинклерной системы пожаротушения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 система) |
| 2.17.1.5.4 | Осмотр наружной подводки водоснабжения к сплинклерной системе пожаротушения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 система) |
| 2.17.1.5.5 | Осмотр устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 система) |
| 2.17.1.5.6 | Смазка осей и втулок механизма привода устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 штука) |
| 2.17.1.5.7 | Подтяжка болтовых соединений ерша, кронштейна промежуточного ролика устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 болт) |
| 2.17.1.5.8 | Промывка, очистка и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции -внутренней поверхности ствола мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./10 м ствола мусоропровода) |
| 2.17.1.5.9 | Устранение засора мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 засор) |
| 2.17.1.5.10 | Иные работы |  | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3. | Работы и услуги по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 3.1. | Фундаменты |  |  |
| 3.1.1. | Герметизация фундаментов |  |  |
| 3.1.1.1 | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м шва) |
| 3.1.1.2 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.1.2. | Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки известковый) |  |  |
| 3.1.2.1 | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.2.2 | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.2.3 | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладк) |
| 3.1.2.4 | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.2.5 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.1.3. | Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки известково-цементный) |  |  |
| 3.1.3.1 | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.3.2 | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.3.3 | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.3.4 | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.3.5 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.1.4. | Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки цементный) |  |  |
| 3.1.4.1 | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.4.2 | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.4.3 | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.4.4 | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.4.5 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.1.5. | Мелкий ремонт фундамента |  |  |
| 3.1.5.1 | Кладка фундаментов из бутового камня в виде отдельных столбов | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.5.2 | Кладка кирпичных фундаментов в виде отдельных столбов | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.5.3 | Кладка фундаментов из бутового камня в виде отдельных участков и ленточного фундамента | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.5.4 | Кладка кирпичных фундаментов в виде отдельных участков и ленточного фундамента | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.1.5.5 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.2. | Стены и фасады |  |  |
| 3.2.1. | Герметизация стыков стен и фасадов при работах на высоте до 3 метров |  |  |
| 3.2.1.1 | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в стенах крупноблочных и крупнопанельных зданий | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м шва) |
| 3.2.1.2 | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в местах примыкания балконных плит к стенам | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м шва) |
| 3.2.1.3 | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором, горизонтальные швы между вентиляционными блоками | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м шва) |
| 3.2.1.4 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей при вскрытии стыка | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м стыка) |
| 3.2.1.5 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей без вскрытия стыка | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м стыка) |
| 3.2.1.6 | Антикоррозийное покрытие сварных соединений вручную | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./10 стыков сварных соединений |
| 3.2.2. | Заделка и восстановление архитектурных элементов |  |  |
| 3.2.2.1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 0,5 куб.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.2.2.2 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 2 куб.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.2.2.3 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 5 куб.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 куб.м кладки) |
| 3.2.2.4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток на фасадах | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кирпич или 1 плитка) |
| 3.2.2.5 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.2.3. | Ремонт, окраска фасадов |  |  |
| 3.2.3.1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов отдельными местами | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м отремонтированной поверхности) |
|  |  | договорная |  |
| 3.2.3.2 | Смена пластмассового короба домового знака или уличного указателя при работах на высоте до 3 метров | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 короб или 1 указатель) |
| 3.2.3.3 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.3. | Крыши |  |  |
| 3.3.1. | Усиление элементов деревянной стропильной системы |  |  |
| 3.3.1.1 | Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м подкоса или1 м стойки) |
|  |  | договорная |  |
| 3.3.1.2 | Укрепление стропильных ног | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м стропильной ноги) |
|  |  | договорная |  |
| 3.3.1.3 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.3.2. | Устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий |  |  |
| 3.3.2.1 | Смена отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали (карнизные свесы с настенными желобами) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м карнизных свесов) |
| 3.3.2.2 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами средней сложности | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м кровли) |
| 3.3.2.3 | Ремонт металлической кровли отдельными местами | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 пробоина) |
| 3.3.2.4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./м) |
| 3.3.2.5 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 труба) |
| 3.3.2.6 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.3.3. | Разборка и ремонт кровли из рулонных материалов |  |  |
| 3.3.3.1 | Разборка кровли из рулонных материалов крытой насухо | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м кровли) |
| 3.3.3.2 | Разборка кровли из рулонных материалов крытой на мастике (из 1-3 слоев) | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м кровли) |
| 3.3.3.3 | Разборка кровли из штучных материалов | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м кровли) |
| 3.3.3.4 | Разборка кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 кв.м кровли) |
| 3.3.3.5 | Ремонт местами рулонного покрытия | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) |
| 3.3.3.6 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) |
| 3.3.3.7 | Покрытие старых рулонных кровель смолой | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м кровли) |
| 3.3.3.8 | Покрытие старых рулонных кровель толевым лаком | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м кровли) |
| 3.3.3.9 | Покрытие старых рулонных кровель мастикой | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м кровли) |
| 3.3.3.10 | Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м покрытия) |
| 3.3.3.11 | Ремонт местами черепичной кровли | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 черепица) |
| 3.3.3.12 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.3.4. | Ремонт конструкций и элементов крыши |  |  |
| 3.3.4.1 | Ремонт частей водосточных труб с выправкой помятых мест с земли или подмостей | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м трубы) |
| 3.3.4.2 | Ремонт частей водосточных труб с выправкой помятых мест с люлек | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м трубы) |
| 3.3.4.3 | Разборка металлической парапетной решетки | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м решетки) |
| 3.3.4.4 | Ремонт металлической парапетной решетки: снятие старой парапетной решетки отдельными частями | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м решетки) |
| 3.3.4.5 | Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски до 10% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.3.4.6 | Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски до 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.3.4.7 | Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски более 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.3.4.8 | Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски до 10% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.3.4.9 | Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски до 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.3.4.10 | Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски более 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.3.4.11 | Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски до 10% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.3.4.12 | Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски до 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.3.4.13 | Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски более 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.3.4.14 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.4. | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери |  |  |
| 3.4.1 | Смена шпингалета оконного с ручкой | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прибор) |
| 3.4.2 | Смена оконной ручки | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прибор) |
| 3.4.3 | Смена фрамужных приборов | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прибор) |
| 3.4.4 | Смена форточного затвора | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прибор) |
| 3.4.5 | Смена дверной пружины | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прибор) |
| 3.4.6 | Смена дверного шпингалета | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прибор) |
| 3.4.7 | Смена дверной ручки | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прибор) |
| 3.4.8 | Смена автоматического замка | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прибор) |
| 3.4.9 | Смена врезного замка с планкой | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прибор) |
| 3.4.10 | Смена накладного замка с язычком | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прибор) |
| 3.4.11 | Смена оконных петель | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 створка) |
| 3.4.12 | Смена дверных петель | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 полотно) |
| 3.4.13 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.5. | Лестницы, пандусы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |  |  |
| 3.5.1 | Заделка трещин в бетонных ступенях и полах | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м) |
| 3.5.2 | Заделка выбоин площадью 0,5 кв.м в бетонных ступенях и полах | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 место) |
| 3.5.3 | Ремонт лестничных и балконных решеток весом 1 метра решетки - до 60 кг | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м решетки) |
| 3.5.4 | Ремонт лестничных и балконных решеток весом 1 метра решетки - свыше 60 кг | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м решетки) |
| 3.5.5 | Установка прямой части поливинилхлоридных поручней на лестнице с подгибанием концов | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м поручня) |
| 3.5.6 | Установка поливинилхлоридного поручня с одновременным закруглением с марша на марш | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м поручня) |
| 3.5.7 | Ремонт прямой части гладкого профиля поручня на лестничной клетке | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м поручня) |
| 3.5.8 | Ремонт прямой части фигурного профиля поручня на лестничной клетке | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м поручня) |
| 3.5.9 | Ремонт закругленной части гладкого профиля поручня на лестничной клетке | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м поручня) |
| 3.5.10 | Ремонт закругленной части фигурного профиля поручня на лестничной клетке | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м поручня) |
| 3.5.11 | Первое окрашивание масляными составами кистью деревянных поручней | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 м поручня) |
| 3.5.12 | Второе окрашивание масляными составами кистью деревянных поручней | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./100 м поручня) |
| 3.5.13 | Ремонт мозаичных ступеней по месту | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 ступень) |
| 3.5.14 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.6. | Полы (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах) |  |  |
| 3.6.1 | Смена досок в полах | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м сменяемой доски) |
| 3.6.2 | Смена отдельных квадр щитового паркета | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м пола) |
| 3.6.3 | Ремонт покрытия полов из линолеума | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м пола) |
| 3.6.4 | Заделка выбоин в цементных полах - 0,25 кв.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 место задела) |
| 3.6.5 | Заделка выбоин в цементных полах - 0,5 кв.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 место задела) |
| 3.6.6 | Заделка выбоин в цементных полах - 1 кв.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 место задела) |
| 3.6.7 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.7. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, и других общедомовых вспомогательных помещениях |  |  |
| 3.7.1. | Восстановление отделки стен | договорная |  |
| 3.7.1.1 | Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 5 кв.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м поверхности) |
| 3.7.1.2 | Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 10 кв.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м поверхности) |
| 3.7.1.3 | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 1 кв.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м поверхности) |
| 3.7.1.4 | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 10 кв.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м поверхности) |
| 3.7.1.5 | Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м борозды) |
| 3.7.1.6 | Восстановление отделки потолков | договорная |  |
| 3.7.1.7 | Ремонт облицовки потолков плитами сухой штукатурки, площадью до 5 кв.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м поверхности) |
| 3.7.1.8 | Ремонт облицовки потолков плитами сухой штукатурки, площадью до 10 кв.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м поверхности) |
| 3.7.1.9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами, площадью до 1 кв.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м поверхности) |
| 3.7.1.10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами, площадью до 10 кв.м | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м поверхности) |
| 3.7.1.11 | Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м борозды) |
| 3.7.1.12 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.7.2. | Ремонт лестничных клеток |  |  |
| 3.7.2.1 | Улучшенная клеевая краска стен кистью | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.2 | Улучшенная клеевая краска потолков кистью | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.3 | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 10% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.4 | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.5 | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью более 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.6 | Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью до 10% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.7 | Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью до 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.8 | Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью более 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.9 | Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью до 10% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.10 | Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью до 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.11 | Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью более 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.12 | Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью до 10% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.13 | Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью до 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.14 | Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью более 35% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.2.15 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.7.3. | Ремонт технических и вспомогательных помещений |  |  |
| 3.7.3.1 | Улучшенная масляная окраска плинтусов или галтелей (полов, потолков, стен, оконных и дверных проемов) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м плинтуса или 1 кв.м галтели) |
| 3.7.3.2 | Смена обоев | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м поверхности) |
| 3.7.3.3 | Установка устройства для закрывания чердачных и подвальных помещений | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 устройство |
| 3.7.3.4 | Разборка плиточной облицовки пола без сохранения плиток | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м облицовки) |
| 3.7.3.5 | Разборка плиточной облицовки стен без сохранения плиток | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м облицовки) |
| 3.7.3.6 | Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 25% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м облицовки) |
| 3.7.3.7 | Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 25% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м облицовки) |
| 3.7.3.8 | Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 50% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м облицовки) |
| 3.7.3.9 | Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 50% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м облицовки) |
| 3.7.3.10 | Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 75% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м облицовки) |
| 3.7.3.11 | Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 75% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м облицовки) |
| 3.7.3.12 | Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 100% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м облицовки) |
| 3.7.3.13 | Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 100% | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м облицовки) |
| 3.7.3.14 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.7.4. | Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях |  |  |
| 3.7.4.1 | Масляная окраска ранее окрашенных приборов отопления (радиаторы, конвекторы и другие приборы) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.4.2 | Масляная окраска ранее окрашенного трубопровода (трубы отопления, водопровода, канализации) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.4.3 | Масляная окраска ранее окрашенных решеток | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м окрашенной поверхности) |
| 3.7.4.4 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.8. | Санитарно-технические работы |  |  |
| 3.8.1. | Смена и присоединение отдельных участков (длиной до 2 м) стальных трубопроводов центрального отопления |  |  |
| 3.8.1.1 | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр до 25 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.1.2 | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 26 до 50 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.1.3 | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 51 до 75 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.1.4 | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 76 до 100 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.1.5 | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр до 25 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.1.6 | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.1.7 | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 51 до 75 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.1.8 | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 76 до 100 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.1.9 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.8.2. | Смена отдельных участков (длиной до 2 м) внутренних чугунных канализационных выпусков |  |  |
| 3.8.2.1 | Смена отдельных участков (длиной до 2 м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр до 50 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.2.2 | Смена отдельных участков (длиной до 2 м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 51 до 75 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.2.3 | Смена отдельных участков (длиной до 2 м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 76 до 100 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.2.4 | Смена отдельных участков (длиной до 2 м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 101 до 125 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.2.5 | Смена отдельных участков (длиной до 2 м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 126 до 150 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 участок) |
| 3.8.2.6 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.8.3. | Смена чугунных труб |  |  |
| 3.8.3.1 | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметром до 50 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м трубопровода) |
| 3.8.3.2 | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметром от 51 до 75 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м трубопровода) |
| 3.8.3.3 | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметр от 76 до 100 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м трубопровода) |
| 3.8.3.4 | Смена чугунных труб, диаметр от 101 до 125 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м трубопровода) |
| 3.8.3.5 | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметр от 126 до 150 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м трубопровода) |
| 3.8.3.6 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.8.4. | Смена керамических труб |  |  |
| 3.8.4.1 | Смена керамических труб, диаметр до 125 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м трубопровода) |
| 3.8.4.2 | Смена керамических труб, диаметр от 126 до 150 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м трубопровода) |
| 3.8.4.3 | Смена керамических труб, диаметр от 151 до 200 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м трубопровода) |
| 3.8.4.4 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.8.5. | Ремонт и смена запорно-регулировочной арматуры |  |  |
| 3.8.5.1 | Смена вентильной головки закрытой (ГВЗ) для смесителей холодной и горячей воды | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 вентильная головка) |
| 3.8.5.2 | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 20 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан) |
| 3.8.5.3 | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 25 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан) |
| 3.8.5.4 | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 32 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан) |
| 3.8.5.5 | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 50 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан) |
| 3.8.5.6 | Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 задвижка) |
| 3.8.5.7 | Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 150 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 задвижка) |
| 3.8.5.8 | Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 15 до 20 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран) |
| 3.8.5.9 | Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 21 до 25 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран) |
| 3.8.5.10 | Смена чугунной задвижки, диаметр до 50 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 задвижка) |
| 3.8.5.11 | Смена чугунной задвижки, диаметр от 51 до 75 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 задвижка) |
| 3.8.5.12 | Смена чугунной задвижки, диаметр от 76 до 100 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 задвижка) |
| 3.8.5.13 | Смена чугунной задвижки, диаметр от 101 до 125 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 задвижка) |
| 3.8.5.14 | Смена чугунной задвижки, диаметр от 126 до 150 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 задвижка) |
| 3.8.5.15 | Смена чугунной задвижки, диаметр от 151 до 175 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 задвижка) |
| 3.8.5.16 | Смена чугунной задвижки, диаметр от 176 до 200 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 задвижка) |
| 3.8.5.17 | Смена пробочного крана, диаметр крана до 25 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран) |
| 3.8.5.18 | Смена пробочного крана, диаметр крана от 26 до 50 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран) |
| 3.8.5.19 | Смена крана двойной регулировки, диаметр крана 15 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран) |
| 3.8.5.20 | Смена крана двойной регулировки, диаметр крана 19 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран) |
| 3.8.5.21 | Ремонт крана регулировки у радиаторного блока | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран) |
| 3.8.5.22 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 крючок) |
| 3.8.5.23 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.8.6. | Смена радиаторных блоков |  |  |
| 3.8.6.1 | Смена радиаторных блоков весом до 80 кг | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 радиаторный блок) |
| 3.8.6.2 | Смена радиаторных блоков весом более 80 кг до 160 кг | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 радиаторный блок) |
| 3.8.6.3 | Смена радиаторных блоков весом более 160 кг до 240 кг | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 радиаторный блок) |
| 3.8.6.4 | Установка контрольно-измерительных приборов | договорная |  |
| 3.8.6.5 | Установка муфты для врезного термометра | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 муфта) |
| 3.8.6.6 | Установка термометра врезного | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 термометр) |
| 3.8.6.7 | Установка манометра пружинного | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 манометр) |
| 3.8.6.8 | Установка манометра дифференциального, кольцевого, поплавкового | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 манометр) |
| 3.8.6.9 | Установка манометра У-образного | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 манометр) |
| 3.8.6.10 | Установка термометра дифференциального | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 термометр) |
| 3.8.6.11 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.8.7. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах |  |  |
| 3.8.7.1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр до 50 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 место) |
| 3.8.7.2 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 51 до 75 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 место) |
| 3.8.7.3 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 76 до 100 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 место) |
| 3.8.7.4 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 101 до 125 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 место) |
| 3.8.7.5 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 126 до 150 мм | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 место) |
| 3.8.7.6 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.8.8. | Мелкий ремонт изоляции трубопровода и другие работы |  |  |
| 3.8.8.1 | Мелкий ремонт изоляции системы отопления | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м трубопровода) |
| 3.8.8.2 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции на трубопроводе | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кв.м восстановленного участка) |
| 3.8.8.3 | Восстановление тепловой изоляции расширительного бака | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 бак |
| 3.8.8.4 | Смена прокладок канализационных ревизий | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 прокладка) |
| 3.8.8.5 | Смена трапов чугунных, диаметр 50 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 трап) |
| 3.8.8.6 | Смена трапов чугунных, диаметр 100 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 трап) |
| 3.8.8.7 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.8.9. | Притирка запорной арматуры |  |  |
| 3.8.9.1 | Притирка пробочного крана, диаметр 25 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран) |
| 3.8.9.2 | Притирка пробочного крана, диаметр от 26 до 50 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 кран) |
| 3.8.9.3 | Притирка клапана вентиля, диаметр 25 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 вентиль) |
| 3.8.9.4 | Притирка клапана вентиля, диаметр от 26 до 50 мм | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 вентиль) |
| 3.8.9.5 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.9. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства дома |  |  |
| 3.9.1. | Восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования |  |  |
| 3.9.1.1 | Смена розетки (выключателя) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 розетка) |
| 3.9.1.2 | Установка потолочных патронов | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./10 патронов) |
| 3.9.1.3 | Смена стенного или потолочного патрона при открытой арматуре | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 патрон) |
| 3.9.1.4 | Смена стенного или потолочного патрона при герметической арматуре | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 патрон) |
| 3.9.1.5 | Мелкий ремонт электропроводки | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м провода) |
| 3.9.1.6 | Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 2х1,5 | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м провода) |
| 3.9.1.7 | Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 3х1,5 | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 м провода) |
| 3.9.1.8 | Смена стекла у светильников с креплением стекла болтами | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 стекло) |
| 3.9.1.9 | Смена стекла у светильников с креплением стекла металлическими зажимами | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 стекло) |
| 3.9.1.10 | Смена стекла у светильников с креплением стекла на резьбе | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 стекло) |
| 3.9.1.11 | Смена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 переключатель) |
| 3.9.1.12 | Смена магнитного пускателя | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 магнитный пускатель) |
| 3.9.1.13 | Ремонт магнитного пускателя | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 магнитный пускатель) |
| 3.9.1.14 | Смена рубильника | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 рубильник) |
| 3.9.1.15 | Замена реле | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 реле) |
| 3.9.1.16 | Установка квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-12 | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 щиток) |
| 3.9.1.17 | Присоединение проводов к квартирному щитку на 2 группы типа ЩК-12 | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 щиток) |
| 3.9.1.18 | Подготовка к включению квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-12 | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 щиток) |
| 3.9.1.19 | Установка квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-15 | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 щиток) |
| 3.9.1.20 | Присоединение проводов к квартирному щитку на 2 группы типа ЩК-15 | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 щиток) |
| 3.9.1.21 | Подготовка к включению квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-15 | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 щиток) |
| 3.9.1.22 | Установка этажных щитков ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 щиток) |
| 3.9.1.23 | Присоединение проводов к этажному щитку ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 щиток) |
| 3.9.1.24 | Подготовка к включению этажных щитков ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 щиток) |
| 3.9.1.25 | Установка автоматического выключателя типа АП-50 | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 выключатель) |
| 3.9.1.26 | Присоединение проводов к автоматическому выключателю типа АП-50 | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 выключатель) |
| 3.9.1.27 | Подготовка к включению автоматического выключателя на ток до 25 ампер | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 выключатель) |
| 3.9.1.28 | Установка автоматического выключателя на ток до 25 ампер | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 выключатель) |
| 3.9.1.29 | Присоединение проводов к автоматическому выключателю на ток до 25 ампер | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 выключатель) |
| 3.9.1.30 | Подготовка к включению автоматического выключателя на ток до 25 ампер | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 выключатель) |
| 3.9.1.31 | Установка ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 ящик) |
| 3.9.1.32 | Присоединение проводов к ящикам с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 ящик) |
| 3.9.1.33 | Подготовка к включению ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 ящик) |
| 3.9.1.34 | Смена предохранителя (ПН-2-100) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 предохранитель) |
| 3.9.1.35 | Смена предохранителя (ПН-2-250) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 предохранитель) |
| 3.9.1.36 | Смена предохранителя (ПН-2-400) | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 предохранитель) |
| 3.9.1.37 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.9.2. | Ремонт распределительного щитка |  |  |
| 3.9.2.1 | Ремонт распределительного щитка - 1 группа | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 щиток) |
| 3.9.2.2 | Ремонт распределительного щитка - 2 группа | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 щиток) |
| 3.9.2.3 | Ремонт распределительного щитка - 3 группа | договорная | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 щиток) |
| 3.9.2.4 | Иные работы | договорная | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.10. | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов |  |  |
| 3.10.1 | Устройство горизонтальных подвесных вентиляционных каналов из асбоцементных труб (при длине трубы до 2 м) | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 труба) |
| 3.10.2 | Устройство вертикальных вентиляционных каналов из асбоцементных труб | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./10 м трубы) |
| 3.10.3 | Смена вентиляционной решетки | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 решетка) |
| 3.10.4 | Заделка вентиляционного продуха сеткой с помощью поршневого пистолета | - | указывается цена выполнения работы на единицу измерения (руб./1 вент. Продух) |
| 3.10.5 | Иные работы | - | указывается цена выполнения иных видов работ на единицу измерения |
| 3.11. | Услуги по управлению | договорная | указывается цена выполнения работ по управлению на единицу измерения (м2) |

Подраздел 1.3. Сведения об установленных ценах (тарифах) на предоставляемые в многоквартирном доме коммунальные услуги по каждому виду коммунальных услуг.

| #G0№ п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | горячее водоснабжение по нормативу потребления | - | указывается цена в руб. по нормативу (необходимо указать реквизиты НПА, которыми утверждены тарифы и нормативы) |
| 2 | горячее водоснабжение по приборам учета | - | указывается тариф в руб. за 1 куб. м |
| 3 | холодное водоснабжение по нормативу потребления | Согласно договора оказания услуг | указывается цена в руб. по нормативу |
| 4 | холодное водоснабжение по приборам учета | Согласно договора оказания услуг | указывается тариф в руб. за 1 куб. м |
| 5 | водоотведение по нормативу потребления | Согласно договора оказания услуг | указывается цена в руб. по нормативу |
| 6 | водоотведение по приборам учета | Согласно договора оказания услуг | указывается тариф в руб. за 1 куб. м |
| 7 | электроснабжение по нормативу потребления | Согласно договора оказания услуг | указывается цена в руб. по нормативу |
| 8 | электроснабжение по приборам учета | Согласно договора оказания услуг | указывается тариф в руб. за 1 кВт ч |
| 9 | газоснабжение по нормативу потребления | - | указывается цена в руб. по нормативу |
| 10 | газоснабжение по приборам учета | Согласно договора оказания услуг | указывается тариф в руб. за 1 куб. м |
| 11 | отопление по нормативу потребления | - | указывается цена в руб. по нормативу |
| 12 | отопление по приборам учета | - | указывается тариф в руб. за 1 Гкал |

Подраздел 1.4. Сведения об объемах предоставления коммунальных услуг (выполнения работ), включая сведения о размерах оплаты за них и за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.

| #G0№ п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об объемах оказания коммунальных услуг по дому |  |  |
| 1.1. | Потребление тепловой энергии | - | указывается общий объем потребления за отчетный месяц (Гкал) |
| 1.2. | Потребление холодного водоснабжения | 200 | указывается общий объем потребления за отчетный месяц (куб.м) |
| 1.3. | Потребление горячего водоснабжения | - | указывается общий объем потребления за отчетный месяц (куб.м) |
| 1.4. | Потребление газа | 52 | указывается общий объем потребления за отчетный месяц (куб.м) |
| 1.5. | Объем отведенных сточных вод | 180 | указывается общий объем потребления за отчетный месяц (куб.м) |
| 1.6. | Потребление электроэнергии | 58 | указывается общий объем потребления за отчетный месяц (кВт ч) |
| 2. | Количество лицевых счетов физических лиц в доме |  |  |
| 2.1. | общее | 20 | указывается общее количество счетов для ведения учета расчетов с физическими лицами, на котором отражаются все финансово-кредитные операции с определенным лицом в данном доме |
| 2.2. | физических лиц - собственников | 18 | указывается количество счетов для ведения учета расчетов с физическими лицами, являющимися собственниками помещений в доме |
| 2.3. | физических лиц - нанимателей | - | указывается количество счетов для ведения учета расчетов с физическими лицами, являющимися нанимателями помещений в доме |
| 3. | Количество лицевых счетов юридических лиц в доме |  |  |
| 3.1. | общее | 2 | указывается общее количество счетов для ведения учета расчетов с юридическими лицами, на котором отражаются все финансово-кредитные операции с определенным лицом в данном доме |
| 3.2. | юридических лиц - собственников | 2 | указывается количество счетов для ведения учета расчетов с юридическими лицами, являющимися собственниками помещений в доме |
| 3.3. | юридических лиц - арендаторов | - | указывается количество счетов для ведения учета расчетов с юридическими лицами, являющимися арендаторами помещений в доме |
| 4. | Сведения о размерах оплаты коммунальных услуг потребителями услуг (сведения по помещениям) |  |  |
| 4.1. | Жилые помещения |  |  |
| 4.1.1 | Адрес жилого помещения | # г. Пионерский,ул. Парковая, 2 | указывается номер квартиры или комнаты в квартире коммунального заселения |
| 4.1.2 | № лицевого счета жилого помещения (уникальный номер помещения): | - | указывается номер лицевого счета собственника (нанимателя) жилого помещения |
| 4.1.3. | Горячее водоснабжение: |  |  |
| 4.1.3.1 | начислено | автономно | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.3.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.3.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.4. | Холодное водоснабжение: |  |  |
| 4.1.4.1 | начислено | 160 | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.4.2 | оплачено | 140 | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.4.3 | задолженность (переплата) | 20 | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.5. | Водоотведение: |  |  |
| 4.1.5.1 | начислено | 170 | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.5.2 | оплачено | 140 | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.5.3 | задолженность (переплата) | 30 | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.6. | Электроснабжение: |  |  |
| 4.1.6.1 | начислено | 53 | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.6.2 | оплачено | 50 | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.6.3 | задолженность (переплата) | 3 | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.7. | Газоснабжение: |  |  |
| 4.1.7.1 | начислено | 49 | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.7.2 | оплачено | 45 | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.7.3 | задолженность (переплата) | 4 | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.8. | Отопление: |  |  |
| 4.1.8.1 | начислено | - | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.8.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.1.8.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
|  | ++. |  |  |
| 4.2. | Нежилые помещения |  |  |
| 4.2.1. | Адрес нежилого помещения | - | указывается номер нежилого помещения |
| 4.2.2. | № лицевого счета жилого помещения (уникальный номер помещения): | - | указывается номер лицевого счета собственника (арендатора) нежилого помещения |
| 4.2.3. | Горячее водоснабжение: |  |  |
| 4.2.3.1 | начислено | - | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.3.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.3.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.4. | Холодное водоснабжение: |  |  |
| 4.2.4.1 | начислено | - | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.4.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.4.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.5. | Водоотведение: |  |  |
| 4.2.5.1 | начислено | - | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.5.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.5.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.6. | Электроснабжение: |  |  |
| 4.2.6.1 | начислено | - | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.6.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.6.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.7. | Газоснабжение: |  |  |
| 4.2.7.1 | начислено | - | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.7.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.7.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.8. | Отопление: |  |  |
| 4.2.8.1 | начислено | - | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.8.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 4.2.8.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
|  | + |  |  |
| 5. | Сведения о размерах оплаты капитального ремонта потребителями услуг (сведения по помещениям) |  |  |
| 5.1. | Жилые помещения |  |  |
| 5.1.1 | Адрес жилого помещения | - | указывается номер квартиры или комнаты в квартире коммунального заселения |
| 5.1.2 | № лицевого счета жилого помещения (уникальный номер помещения): | - | указывается номер лицевого счета собственника (нанимателя) жилого помещения |
| 5.1.3. | Капитальный ремонт: |  |  |
| 5.1.3.1 | начислено | - | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 5.1.3.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 5.1.3.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 5.2. | Нежилые помещения |  |  |
| 5.2.1. | Адрес нежилого помещения | - | указывается номер нежилого помещения |
| 5.2.2. | № лицевого счета жилого помещения (уникальный номер помещения): | - | указывается номер лицевого счета собственника (арендатора) нежилого помещения |
| 5.2.3. | Капитальный ремонт: |  |  |
| 5.2.3.1 | начислено | - | указывается сумма начислений по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 5.2.3.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по данному помещению на последнее число отчетного месяца |
| 5.2.3.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по данному помещению на последнее число отчетного месяца |

Подраздел 1.5. Сведения об объемах поставленных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и размерах оплаты за указанные ресурсы и сведения о состоянии расчетов исполнителя коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями.

| #G0№ п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергопотребление здания |  |  |
| 1.1. | Тепловая энергия, в т.ч. | автономно | МВт•ч/год |
| 1.1.1 | на отопление и вентиляцию за отопительный период | - | МВт•ч/год |
| 1.1.2 | на горячее водоснабжение | - | МВт•ч/год |
| 1.2. | Электрическая энергия, в т.ч. |  | МВт•ч/год |
| 1.2.1 | на общедомовое освещение |  | МВт•ч/год |
| 1.2.2 | на лифтовое оборудование |  | МВт•ч/год |
| 1.2.3 | на отопление и вентиляцию |  | МВт•ч/год |
| 1.2.4 | на водоснабжение и канализацию |  | МВт•ч/год |
| 1.3. | Природный газ |  | тыс. м(3)/год |
| 1.4. | Водопроводная вода |  | тыс. м(3)/год |
| 1.5. | Фактический суммарный годовой удельный расход энрегетических ресурсов, кВт.ч/кв.м. в год |  | Рассчитывается в соответствии с правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов с учетом показаний коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов |
| 1.6. | Нормативный суммарный годовой удельный расход энрегетических ресурсов, кВт.ч/кв.м. в год |  | Указывется в соответствии с утвержденными в установленном порядке требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений |
| 2. | Сведения об объеме поставленных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| 2.1. | Тепловая энергия | автономно | указывается общий объем за отчетный месяц (Гкал) |
| 2.2. | Холодная вода | 200 | указывается общий объем за отчетный месяц (куб.м) |
| 2.3. | Горячая вода | автономно | указывается общий объем за отчетный месяц (куб.м) |
| 2.4. | Газ | 52 | указывается общий объем за отчетный месяц (куб.м) |
| 2.5. | Объем отведенных сточных вод | 180 | указывается общий объем за отчетный месяц (куб.м) |
| 2.6. | Электроэнергия | 58 | указывается общий объем за отчетный месяц (кВт ч) |
| 3. | Сведения о размерах платы за поставленные коммунальные ресурсы за отчетный месяц и о состоянии расчетов исполнителя коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями |  |  |
| 3.1. | Горячая вода: |  |  |
| 3.1.1 | начислено | - | указывается сумма начислений по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.1.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.1.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.2. | Холодная вода: |  |  |
| 3.2.1 | начислено | Согласно договора | указывается сумма начислений по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.2.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.2.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.3. | Водоотведение: |  |  |
| 3.3.1 | начислено | Согласно договора | указывается сумма начислений по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.3.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.3.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.4. | Электрическая энергия: |  |  |
| 3.4.1 | начислено | Согласно договора | указывается сумма начислений по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.4.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.4.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.5. | Газ: |  |  |
| 3.5.1 | начислено | Согласно договора | указывается сумма начислений по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.5.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.5.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.6. | Тепловая энергия: |  |  |
| 3.6.1 | начислено | автономно | указывается сумма начислений по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.6.2 | оплачено | - | указывается сумма поступившей оплаты по дому на последнее число отчетного месяца |
| 3.6.3 | задолженность (переплата) | - | указывается сумма задолженности (-) или переплаты (+) по дому на последнее число отчетного месяца |

Подраздел 1.6. Информация о фактах и количественных значениях отклонений параметров качества предоставляемых услуг (выполняемых работ).

| #G0№ п/п | Наименование | Информация | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество случаев снижения платы за нарушения качества содержвания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Не имеется | указывается количество случаев за отчетный период |  |
| 2. | Количество случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании | Не имеется | указывается количество случаев за отчетный период |  |
| 3. | Сведения о предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность |  |  |  |
| 3.1. | Горячая вода: |  |  |  |
| 3.1.1 | продолжительность перерыва подачи горячей воды | - |  | указывается количество часов превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за отчетный период |
| 3.1.2 | отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | - |  | указывается количество часов отступления от допустимых отклонений суммарно за отчетный период |
| 3.1.3 | отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | - |  | указывается количество дней предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества за отчетный период |
| 3.1.4 | отклонение давление в системе горячего водоснабжения в точке водоразбора | - |  | указывается количество часов подачи горячей воды с давлением, отличающимся от установленного, суммарно за отчетный период |
| 3.2. | Холодная вода: |  |  |  |
| 3.2.1 | продолжительность перерыва подачи холодной воды | Не имеется |  | указывается количество часов превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за отчетный период |
| 3.2.2 | не соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерациио техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Не имеется |  | указывается количество дней предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества за отчетный период |
| 3.2.3 | отклонение давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора | Не имеется |  | указывается количество часов подачи холодной воды с давлением, отличающимся от установленного, суммарно за отчетный период |
| 3.3. | Водоотведение: |  |  |  |
| 3.3.1 | продолжительность перерыва водоотведения | Не имеется |  | указывается количество часов превышения допустимой продолжительности перерыва водоотведения за отчетный период |
| 3.4. | Электрическая энергия: |  |  |  |
| 3.4.1 | продолжительность перерыва электроснабжения | Не имеется |  | указывается количество часов превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения за отчетный период |
| 3.4.2 | отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92) | Не имеется |  | указывается количество часов снабжения электрической энергией, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, суммарно за отчетный период |
| 3.5. | Газ: |  |  |  |
| 3.5.1 | продолжительность перерыва газоснабжения | Не имеется |  | указывается количество часов превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения за отчетный период |
| 3.5.2 | отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87) | Не имеется |  | указывается количество дней предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества за отчетный период |
| 3.5.3 | отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа | Не имеется |  | указывается количество часов превышения допустимого отклонения давления газа за отчетный период |
| 3.6. | Тепловая энергия: |  |  |  |
| 3.6.1 | продолжительность перерыва отопления | - |  | указывается количество часов превышения допустимой продолжительности перерыва отопления за отчетный период |
| 3.6.2 | отклонения температуры воздуха в жилом помещении от нормативной температуры | - |  | указывается количество часов отклонения температуры воздуха в жилом помещении за отчетный период |
| 3.6.3 | отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений | - |  | указывается количество часов отклонения от установленного давления во внутридомовой системе отопления за отчетный период |
| 4. | Санкции, применяемые к лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом | - |  | указывается сумма примененных санкций за некачественное оказание услуг в тыс. рублях |
| 5. | Информация о постановлениях вынесенных жилищной инспекцией в отношении лица осуществляющего управление многоквартирным домом | - |  | указывается сумма примененных санкций за некачественное оказание услуг в тыс. рублях |

Подраздел 1.7. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома и проведении плановых и аварийных ремонтов.

| #G0№ п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о техническом состоянии элементов многоквартирного дома: |  |  |
| 1.1. | Фундамент |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт |  |  |
| 1.1.1.1 | год проведения последнего капитального ремонта | - | указывается год проведения ремонта |
| 1.1.1.2. | стоимость работ последнего капитального ремонта | - | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей |
| 1.1.1.3. | перечень выполненных работ | - | указывается перечень выполненных работ |
| 1.1.1.4. | планируемый срок проведения следующего капитального ремонта | - | указывается год планируемый для проведения следующего ремонта |
| 1.1.2. | Осмотр |  |  |
| 1.1.2.1 | дата последнего осмотра | - | указывается дата подписания акта осмотра |
| 1.1.2.2 | процент износа по результатам последнего осмотра | - | указывается % износа |
| 1.1.2.3 | результаты последнего осмотра | - | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ |
| 1.1.2.4. | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр | - | указываются: наименование организации (ФИО),контакты, основания проведения осмотра |
| 1.2. | Стены и перегородки |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт |  |  |
| 1.2.1.1 | год проведения последнего капитального ремонта | - | указывается год проведения ремонта |
| 1.2.1.2. | стоимость работ последнего капитального ремонта | - | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей |
| 1.2.1.3. | перечень выполненных работ | - | указывается перечень выполненных работ |
| 1.2.1.4. | планируемый срок проведения следующего капитального ремонта | - | указывается год планируемый для проведения следующего ремонта |
| 1.2.2. | Осмотр |  |  |
| 1.2.2.1 | дата последнего осмотра | - | указывается дата подписания акта осмотра |
| 1.2.2.2 | процент износа по результатам последнего осмотра | - | указывается % износа |
| 1.2.2.3 | результаты последнего осмотра | - | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ |
| 1.2.2.4. | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр | - | указываются: наименование организации (ФИО),контакты, основания проведения осмотра |
| 1.3. | Перекрытия |  |  |
| 1.3.1. | Ремонт |  |  |
| 1.3.1.1 | год проведения последнего капитального ремонта | - | указывается год проведения ремонта |
| 1.3.1.2. | стоимость работ последнего капитального ремонта | - | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей |
| 1.3.1.3. | перечень выполненных работ | - | указывается перечень выполненных работ |
| 1.3.1.4. | планируемый срок проведения следующего капитального ремонта | - | указывается год планируемый для проведения следующего ремонта |
| 1.3.2. | Осмотр |  |  |
| 1.3.2.1 | дата последнего осмотра | - | указывается дата подписания акта осмотра |
| 1.3.2.2 | процент износа по результатам последнего осмотра | - | указывается % износа |
| 1.3.2.3 | результаты последнего осмотра |  | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ |
| 1.3.2.4. | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр | - | указываются: наименование организации (ФИО),контакты, основания проведения осмотра |
| 1.4. | Полы |  |  |
| 1.4.1. | Ремонт |  |  |
| 1.4.1.1 | год проведения последнего капитального ремонта | - | указывается год проведения ремонта |
| 1.4.1.2. | стоимость работ последнего капитального ремонта | - | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей |
| 1.4.1.3. | перечень выполненных работ | - | указывается перечень выполненных работ |
| 1.4.1.4. | планируемый срок проведения следующего капитального ремонта | - | указывается год планируемый для проведения следующего ремонта |
| 1.4.2. | Осмотр |  |  |
| 1.4.2.1 | дата последнего осмотра | - | указывается дата подписания акта осмотра |
| 1.4.2.2 | процент износа по результатам последнего осмотра | - | указывается % износа |
| 1.4.2.3 | результаты последнего осмотра | - | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ |
| 1.4.2.4. | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр | - | указываются: наименование организации (ФИО),контакты, основания проведения осмотра |
| 1.5. | Проемы |  |  |
| 1.5.1. | Ремонт |  |  |
| 1.5.1.1 | год проведения последнего капитального ремонта | - | указывается год проведения ремонта |
| 1.5.1.2. | стоимость работ последнего капитального ремонта | - | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей |
| 1.5.1.3. | перечень выполненных работ | - | указывается перечень выполненных работ |
| 1.5.1.4. | планируемый срок проведения следующего капитального ремонта | - | указывается год планируемый для проведения следующего ремонта |
| 1.5.2. | Осмотр |  |  |
| 1.5.2.1 | дата последнего осмотра | - | указывается дата подписания акта осмотра |
| 1.5.2.2 | процент износа по результатам последнего осмотра | - | указывается % износа |
| 1.5.2.3 | результаты последнего осмотра | - | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ |
| 1.5.2.4. | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр | - | указываются: наименование организации (ФИО),контакты, основания проведения осмотра |
| 1.6. | Крыша, кровля |  |  |
| 1.6.1. | Ремонт |  |  |
| 1.6.1.1 | год проведения последнего капитального ремонта | - | указывается год проведения ремонта |
| 1.6.1.2. | стоимость работ последнего капитального ремонта | - | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей |
| 1.6.1.3. | перечень выполненных работ | - | указывается перечень выполненных работ |
| 1.6.1.4. | планируемый срок проведения следующего капитального ремонта | - | указывается год планируемый для проведения следующего ремонта |
| 1.6.2. | Осмотр |  |  |
| 1.6.2.1 | дата последнего осмотра | - | указывается дата подписания акта осмотра |
| 1.6.2.2 | процент износа по результатам последнего осмотра | - | указывается % износа |
| 1.6.2.3 | результаты последнего осмотра | - | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ |
| 1.6.2.4. | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр | - | указываются: наименование организации (ФИО),контакты, основания проведения осмотра |
| 1.7. | Фасады |  |  |
| 1.7.1. | Ремонт |  |  |
| 1.7.1.1 | год проведения последнего капитального ремонта | - | указывается год проведения ремонта |
| 1.7.1.2. | стоимость работ последнего капитального ремонта | - | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей |
| 1.7.1.3. | перечень выполненных работ | - | указывается перечень выполненных работ |
| 1.7.1.4. | планируемый срок проведения следующего капитального ремонта | - | указывается год планируемый для проведения следующего ремонта |
| 1.7.2. | Осмотр |  |  |
| 1.7.2.1 | дата последнего осмотра | - | указывается дата подписания акта осмотра |
| 1.7.2.2 | процент износа по результатам последнего осмотра | - | указывается % износа |
| 1.7.2.3 | результаты последнего осмотра | - | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ |
| 1.7.2.4. | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр | - | указываются: наименование организации (ФИО),контакты, основания проведения осмотра |
| 2. | Сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
| 2.1. | Водоснабжение |  |  |
| 2.1.1. | Ремонт |  |  |
| 2.1.1.1.. | год проведения последнего капитального ремонта | - | указывается год проведения ремонта |
| 2.1.1.2. | стоимость работ последнего капитального ремонта | - | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей |
| 2.1.1.3. | перечень выполненных работ | - | указывается перечень выполненных работ |
| 2.1.1.4. | планируемый срок проведения следующего капитального ремонта | - | указывается год планируемый для проведения следующего ремонта |
| 2.1.2. | Осмотр |  |  |
| 2.1.2.1. | дата последнего осмотра | - | указывается дата подписания акта осмотра |
| 2.1.2.2. | процент износа по результатам последнего осмотра | - | указывается % износа |
| 2.1.2.3. | результаты последнего осмотра | - | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ |
| 2.1.2.4. | сведения об организации или физическом лице, производящим осмотр | - | указываются: наименование организации (ФИО),контакты, основания проведения осмотра |
| 2.2. | Электроснабжение |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт |  |  |
| 2.2.1.1. | год проведения последнего капитального ремонта | - | указывается год проведения ремонта |
| 2.2.1.2. | стоимость работ последнего капитального ремонта | - | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей |
| 2.2.1.3. | перечень выполненных работ | - | указывается перечень выполненных работ |
| 2.2.1.4. | планируемый срок проведения следующего капитального ремонта | - | указывается год планируемый для проведения следующего ремонта |
| 2.2.2. | Осмотр |  |  |
| 2.2.2.1. | дата последнего осмотра | - | указывается дата подписания акта осмотра |
| 2.2.2.2. | процент износа по результатам последнего осмотра | - | указывается % износа |
| 2.2.2.3. | результаты последнего осмотра | - | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ |
| 2.2.2.4. | сведения об организации или физическом лице, производящим осмотр | - | указываются: наименование организации (ФИО),контакты, основания проведения осмотра |
| 2.3. | Газоснабжение |  |  |
| 2.3.1. | Ремонт |  |  |
| 2.3.1.1. | год проведения последнего капитального ремонта | - | указывается год проведения ремонта |
| 2.3.1.2. | стоимость работ последнего капитального ремонта | - | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей |
| 2.3.1.3. | перечень выполненных работ | - | указывается перечень выполненных работ |
| 2.3.1.4. | планируемый срок проведения следующего капитального ремонта | - | указывается год планируемый для проведения следующего ремонта |
| 2.3.2. | Осмотр |  |  |
| 2.3.2.1. | дата последнего осмотра | - | указывается дата подписания акта осмотра |
| 2.3.2.2. | процент износа по результатам последнего осмотра | - | указывается % износа |
| 2.3.2.3. | результаты последнего осмотра | - | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ |
| 2.3.2.4. | сведения об организации или физическом лице, производящим осмотр | - | указываются: наименование организации (ФИО),контакты, основания проведения осмотра |
| 2.4. | Отопление |  |  |
| 2.4.1. | Ремонт |  |  |
| 2.4.1.1 | год проведения последнего капитального ремонта | - | указывается год проведения ремонта |
| 2.4.1.2. | стоимость работ последнего капитального ремонта | - | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей |
| 2.4.1.3. | перечень выполненных работ | - | указывается перечень выполненных работ |
| 2.4.1.4. | планируемый срок проведения следующего капитального ремонта | - | указывается год планируемый для проведения следующего ремонта |
| 2.4.2. | Осмотр |  |  |
| 2.4.2.1 | дата последнего осмотра | - | указывается дата подписания акта осмотра |
| 2.4.2.2 | процент износа по результатам последнего осмотра | - | указывается % износа |
| 2.4.2.3 | результаты последнего осмотра | - | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ |
| 2.4.2.4. | сведения об организации или физическом лице, производящим осмотр | - | указываются: наименование организации (ФИО),контакты, основания проведения осмотра |
| 3. | Сведения об образовании резервного фонда дома | - | указывается информация о наличии резервного фонда и основания его создания |
| 4. | Сведения о признании дома аварийным | - | указываются дата и номер документа о признании дома аварийным |
| 5. | Основания признания дома аварийным | - | указываются реквизиты документа о признании дома аварийным |